## ITP-MEP-EL08
DỰ ÁN/PROJECT:
LẮP ĐẶT MÁY BIẾN THẾ TRANSFORMER INSTALLATION
Chủ đầu tư Investor |  |  | : | [5 empty] | Mã dự án: Project Code:
Tư vấn giám sát Consultant |  |  | : | [5 empty] | Số hồ sơ: Document Number:
Nhà thầu Contractor |  |  | :
VỊ TRÍ NGHIỆM THU: INSPECTION LOCATION: | [5 empty] | BẢN VẼ THAM KHẢO: DRAWING REFERENCE:
HẠNG MỤC NGHIỆM THU: INSPECTION ITEM: | [5 empty] | ĐÍNH KÈM: ATTACHMENT:
[5 empty] | Nhà thầu MEP MEP Contractor |  | Nhà thầu chính Main Contractor |  | Tư vấn giám sát Consultant |  | Ghi chú Remark
Công tác chuẩn bị Preliminary |  |  |  |  | Ngày Date | Ký tên Sign | Ngày Date | Ký tên Sign | Ngày Date | Ký tên Sign
1 | Bản vẽ shop dwg đã phát hành, được duyệt & đính kèm hồ sơ Shop Drawings issued, approved and attached |  |  | H
2 | Vật tư/thiết bị được duyệt & có lưu trữ Materials/ Equipment approved and & record avail |  |  | H
3 | Các bảng thông số kỹ thuật đã phát hành, được duyệt & đính kèm hồ sơ Technical schedules issued, approved & attached |  |  | I
Lắp đặt Installation
1 | Chủng loại, số lượng Type, quantity |  |  | W
2 | Vị trí theo bản vẽ Check location as per drawing |  |  | I
3 | Độ thẳng đứng/ngang Check vertical/ horizontal in alignment |  |  | I
4 | Khoảng cách với các thiết bị hoặc dịch vụ khác Spacing with other equipment or services |  |  | I
5 | Kiểm tra cáp đầu ra/vào và điểm cuối Check Cable In /Out and Termination |  |  | W
6 | Kiểm tra đánh số kiểm soát dây Check control wiring and numbering |  |  | W
7 | Kiểm tra pha theo thiết kế của nhà sản xuất Check phase as per manufacture's design |  |  | W
8 | Kiểm tra nối đất Check grounded with grounding system |  |  | W
9 | Kiểm tra hệ thống thông gió cho máy biến thế Check Ventilation system for Trans. |  |  | W
10 | Sơn Paint |  |  | I
11 | Bảng hiệu Nameplate/ symbol |  |  | I
12 | Bản vẽ SD đánh dấu đúng theo tình trạng thực tế thi công Shop Drawing marked up as per actual installation and filed. |  |  | W
Thử nghiệm & Vận hành thử Testing & Commissioning
1 | Thử nghiệm điện cao thế High Voltage Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thí nghiệm có thẩm quyền Authority Test Center
2 | Thử nghiệm Thiết bị bảo vệ/kiểm soát/đo lường Protection/ control/ measure equipment |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thí nghiệm có thẩm quyền Authority Test Center
3 | Thử nghiệm thông mạch Continuity Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thí nghiệm có thẩm quyền Authority Test Center
4 | Thử nghiệm cách điện Insulation Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thí nghiệm có thẩm quyền Authority Test Center
5 | Thử nghiệm máy biến thế Transformer Test |  |  | H | [6 empty] | See NVLG-PCD-SOP03.A01.F07.08.01
Legend
| H | Dừng lại, không tiếp tục thi công trừ khi Giám sát nghiệm thu và Chủ đầu tư chứng kiến Hold Point, work not to proceed beyond unless Engineer inspect & Client witness
| W | Chờ nghiệm thu, nhà thầu cần thông báo trước để Giám sát nghiệm thu, Chủ đầu tư có thể sẽ chứng kiến Witness Point, contractor to provide required notice, Engineer inspect , Client may witness
| I | Nhà thầu tự nghiệm thu, Giám sát nghiệm thu ngẫu nhiên trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có thể sẽ chứng kiến, không cần thông báo trước Contractor to inspect himself, Engineer inspect randomly during work performance, Client may witness, no notice period required
Ý kiến: Comment:
Trách nhiệm Responsibility |  | Bên mời nghiệm thu Inspected & Submitted by | [6 empty] | Bên nghiệm thu Inspected by
|  | Nhà thầu MEP MEP Contractor |  |  | Nhà thầu chính Main Contractor |  |  |  | Tư vấn giám sát Consultant
| Họ & Tên Name | Bùi Văn Khương
| Chức vụ Position | CHT
Chữ ký Signature
| Ngày Date | ……/……/ …… |  |  | ……/……/ …… |  |  |  | ……/……/ ……